## О омпании
ООО «ПКФ «Энергосистемы»
Промышленное газовое оборудование
Адрес: 410003, г.Саратов, 1-й Глебучев пр-д, д.2 «а»; www.systemgaz.ru
Тел. (8452) 740854;740-850 факс (8452) 740851 e-mail: info@systemgaz.ru
Уважаемые господа
ООО «ПКФ Энергосистемы» предлагает Вам взаимовыгодное сотрудничество
в сфере поставок промышленного газового оборудования собственного производства, а также
различных российских и зарубежных заводов-изготовителей
Для вашего удобства предлагаем поставки любых запасных частей к регуляторам давления и к клапанам отечественного производства(мембраны,пружины,седла,клапана)
Для постоянных киентов предусмотрены специальная дисконтная программа. Отсрочка платежа.
Обращайтесь, мы постараемся оправдать Ваше доверие
Предоставляются скидки в зависимости от заказываемой номенклатуры и количества товара
Тел.факс (8452) 740850; (8452) 740851 e-mail: info@systemgaz.ru

## Клапаны, фильтры
Клапана предохранительные электромагнитные | [5 empty] | Клапаны электромагнитные серии ВН ( Термобрест)
|  |  | Р раб, МПа | Ду | Цена | 0ё | ёёёё | Ду, мм | С регулятором расхода | Цена
ПКН(В)-50 с эл. магн. |  |  | 1.2 | 50 | 13897 | ВН 1/2 Н-0,2 | 3007 | 15 | ВН ½ Н-4К | 5147
ПКН(В)-100 с эл. магн. |  |  | 1.2 | 100 | 18033 | ВН 1/2 Н-4 | 3991
ПКН(В)-200 с эл. магн. |  |  | 1.2 | 200 | 36780 | ВН ¾ Н-0,2 | 3411 | 20 | ВН ¾ Н-4К | 5436
КЗМЭФ-40 |  |  | 0,0008-0,1 | 40 | 9540 | ВН ¾ Н-4 | 4338
КЗМЭФ-50 |  |  | 0,0008-0,1 | 50 | 10579 | ВН 1Н-0,2 | 3759 | 25 | ВН 1Н-4К | 6708
КЗМЭФ-65 |  |  | 0,0008-0,1 | 65 | 14083 | ВН 1Н-4 | 4974
КЗМЭФ-80 |  |  | 0,0008-0,1 | 80 | 21742 | ВН 1 ½ Н-1 | 7633 | 40 | ВН 1 ½ Н-1К | 9368
КЗМЭФ-100 |  |  | 0,0008-0,1 | 100 | 23040 | ВН 1½ Н-2 | 11451 |  | ВН 1 ½ Н-2К | 13185
КПЗЭ - 32 |  |  | 0,6 / 1,6 | 32 | 19116 | ВН 1½ Н-3 | 13706 |  | ВН 1 ½ Н-3К | 15613
КПЗЭ - 40 |  |  | 0,6 / 1,6 | 40 | 19116 | ВН 2Н-1 | 9252 | 50 | ВН 2Н-1К | 10930
КПЗЭ - 50 |  |  | 0,6 / 1,6 | 50 | 19116 | ВН 2Н-2 | 13070 |  | ВН 2Н-2К | 14631
КПЗЭ - 80 |  |  | 0,6 / 1,6 | 80 | 24532 | ВН 2Н-3 | 14804 |  | ВН 1 Н-4К | 7633
КПЗЭ -100 |  |  | 0,6\1,6 | 100 | 24532
КПЗЭ - 150 |  |  | 0,6 / 1,6 | 150 | 46197 | ВН 1 ½ Н-1 | 7633 | 40 | ВН 1 ½ Н -1К | 9368
КПЗЭ - 200 |  |  | 0,6 / 1,6 | 200 | 47259 | ВН 1 ½ Н-2 | 11451 |  | ВН 1 ½ Н -2К | 13185
КПЗЭ - 250 |  |  | 0,6 / 1,6 | 250 | 100890 | ВН 1 ½ Н-3 | 13706 |  | ВН 1 ½ Н -3К | 15614
КЭГ9720 ДПР ½, ¾ |  |  |  |  | 1550 | ВН 2Н-1 | 9252 | 50 | ВН 2Н-1К | 10930
КЭГ9720 ДПР Ду 65 |  |  |  |  | 13850 | ВН 2Н-2 | 13070 |  | ВН 2Н-2К | 14631
КЭГ 9720 ДПР 1 |  |  |  |  | 1800 | ВН 2Н-3 | 14804 |  | ВН 2Н-3К | 17348
КЭГ-9720 ДПР 1¼, 1 ½, 2 |  |  |  |  | 4560 | ВН 2 ½ Н -0,5 | 14457 | 65 | ВН 2 ½ Н-0,5К | 17175
КПЭГ-50П |  |  |  |  | 7650 | ВН 2 ½ Н -1 | 18042 |  | ВН 2 ½ Н-1К | 20703
КПЭГ-100П |  |  |  |  | 11250 | ВН 2 ½ Н-3 | 20934 |  | ВН 2 ½ Н-3К | 23594
[6 empty] | ВН 3Н-0,5 | 21628 | 80 | ВН 3Н-0,5К | 24519
Возможна поставка клапанов иностранного производства фирм Dungs, Danfoss, Kromshroeder и др. | [5 empty] | ВН 3Н-1 | 24924 |  | ВН 3Н-1К | 27585
[6 empty] | ВН 3Н-3 | 28568 |  | ВН 3Н-3К | 32384
Фильтры производства Термобрест | [5 empty] | ВН 4Н-0,5 | 26486 | 100 | ВН 4Н-0,5К | 30360
в алюминиевом корпусе | [5 empty] | ВН 4Н-1 | 29955 |  | ВН 4Н-1К | 33715
| Ду, мм | Ру | стоимость |  |  | ВН 4Н-3 | 33773 |  | ВН 4Н-3К | 38398
ФН ½-2.1 | 15 | 3 | 1 329.00 |  |  | ВН 6Н- 1чуг | 94188 | 150 | ВН 6Н-1К чуг | 115711
ФН ½-2.2 | 15 | 3 | 1 503.00 |  |  | ВН 6Н-3 чуг | 101551 |  | ВН 6Н-3К чуг | 127888
ФН ½-2.3 | 15 | 3 | 1676 |  |  | ВН 8Н-1 чуг | 135776 | 200 | ВН 8Н-1К чуг | 168627
ФН ¾-2.1 | 20 | 3 | 1 329.00 |  |  | ВН 8Н-3 чуг | 146367 |  | ВН 8Н-3К чуг | 182164
ФН ¾-2.2 | 20 | 3 | 1 561.00
ФН ¾-2.3 | 20 | 3 | 1734
ФН 1-2.1 | 25 | 3 | 1445 |  |  | Краны шаровые
ФН 1-2.2 | 25 | 3 | 1850 |  |  | КШ-16/50 | 1.6 | 50 | фланцевое | 1450
ФН 1-2.3 | 25 | 3 | 2197 |  |  | ГШК-15-25 | 1,6 / 2,5 | 15 | муфтовое | 998,30 / 1038,20
ФН ½-6.1 | 15 | 6 | 1387 |  |  | ГШК-20-25 | 1,6 / 2,5 | 20 | муфтовое | 1127,50 / 1161,60
ФН ½-6.2 | 15 | 6 | 1 618.00 |  |  | ГШК-25-25 | 1,6 / 2,5 | 25 | муфтовое | 1439,90 / 1485,90
ФН ½-6.3 | 15 | 6 | 1 792.00 |  |  | ГШК-32-25 | 1,6 / 2,5 | 32 | муфтовое | 1715,80 / 1810,20
ФН ¾-6.1 | 20 | 6 | 1445 |  |  | ГШК-40-25 | 1,6 / 2,5 | 40 | муфтовое | 2226,40 / 2318,40
ФН ¾-6.2 | 20 | 6 | 1618 |  |  | ГШК-50-25 | 1,6 / 2,5 | 50 | муфтовое | 2896,70 / 2982,70
ФН ¾-6.3 | 20 | 6 | 1792 |  |  | ГШК-15ф-25 | 1,6 / 2,5 | 15 | с плав. фланцами | 1415,70 / 1464,10
ФН 1-6.1 | 25 | 6 | 1503 |  |  | ГШК-20ф-25 | 1,6 / 2,5 | 20 | с плав. фланцами | 1666,30 / 1716,20
ФН 1-6.2 | 25 | 6 | 1965 |  |  | ГШК-25ф-25 | 1,6 / 2,5 | 25 | с плав. фланцами | 1899,20 / 1956,10
ФН 1-6.3 | 25 | 6 | 2312 |  |  | ГШК-32ф-25 | 1,6 / 2,5 | 32 | с плав. фланцами | 2431,40 / 2504,50
ФН 1½-2 | 40 | 3 | 3353 |  |  | ГШК-40ф-25 | 1,6 / 2,5 | 40 | с плав. фланцами | 3251,30 / 3533,20
ФН 1 ½-6 | 40 | 6 | 5089 |  |  | ГШК-50ф-25 | 1,6 / 2,5 | 50 | с плав. фланцами | 4827,90 / 5071,90
ФН 2-2 | 50 | 3 | 3353 |  |  | ГШК-65/50ф- 25 | 1,6 / 2,5 | 50 | с плав. фланцами | 7332,60 / 7647,20
ФН 2-6 | 50 | 6 | 6592 |  |  | ГШК-50ф 1-25 | 1,6 / 2,5 | 50 | межфланцевое | 2871,60 / 2957,70
[6 empty] | ГШК-80-25 | 1,6 / 2,5 | 80 | межфланцевое | 6097,00 / 6279,90
фланцевые | [5 empty] | ГШК-100-25 | 2.5 | 100 | межфланцевое | 7484.5
ФН 1-2 фл | 25 | 3 | 3353 |  |  | ГШК-15 С-25 | 1,6 / 2,5 | 15 | под приварку | 1159,70 / 1194,50
ФН1-6 фл | 25 | 6 | 4626 |  |  | ГШК-20 С-25 | 1,6 / 2,5 | 20 | под приварку | 1248,10 / 1285,50
ФН 1½-2фл | 40 | 3 | 3353 |  |  | ГШК-25 С-25 | 1,6 / 2,5 | 25 | под приварку | 1506,70 / 1551,80
ФН 1½-6фл | 40 | 6 | 5089 |  |  | ГШК-32 С-25 | 1,6 / 2,5 | 32 | под приварку | 1975,70 / 2035,00
ФН 2-2фл | 50 | 3 | 3353 |  |  | ГШК-40 С-25 | 1,6 / 2,5 | 40 | под приварку | 2536,20 / 2612,20
ФН 2-6фл | 50 | 6 | 6592 |  |  | ГШК-50 С-25 | 1,6 / 2,5 | 50 | под приварку | 3780,70 / 3894,10
ФН 2½-1 | 65 | 3 | 4511 |  |  | 10с9пМ | 1.6 | 15 | фланцевое | 1270
ФН 2½-6 | 65 | 6 | 9078 |  |  | 10с9пМ | 1.6 | 20 | фланцевое | 1390
ФН 3-1 | 80 | 3 | 7344 |  |  | 10с9пМ | 1.6 | 25 | фланцевое | 1710
ФН 3-6 | 80 | 6 | 13243 |  |  | 10с9пМ | 1.6 | 32 | фланцевое | 1830
ФН 4-1 | 100 | 3 | 10061 |  |  | 10с9пМ | 1.6 | 40 | фланцевое | 1930
ФН 4-6 | 100 | 6 | 17348 |  |  | 10с9пМ | 1.6 | 50 | фланцевое | 2100
[6 empty] | 10с9пМ | 1.6 | 65 | фланцевое | 2550
в стальном корпусе | [5 empty] | 10с9пМ | 1.6 | 80 | фланцевое | 2995
ФН 1-2 фл | 25 | 3 | 4626 |  |  | 10с9пМ | 1.6 | 100/80 | фланцевое | 3420
ФН 1-6 фл | 25 | 6 | 5898 |  |  | 10с9пМ | 1.6 | 100 | фланцевое | 6200
ФН 1½-2фл | 40 | 3 | 6245 |  |  | 10с9пМ | 1.6 | 150/125 | фланцевое | 8450
ФН 1½-6фл | 40 | 6 | 7980 |  |  | 10с9пМ | 1.6 | 150 | фланцевое | 12840
ФН 2-2фл | 50 | 3 | 6823 |  |  | 10с9пМ | 1.6 | 200/150 | фланцевое | 14000
ФН 2-6фл | 50 | 6 | 9483 |  |  | 10с9пМ | 1.6 | 200 | фланцевое | 23750
ФН 2½-1 | 65 | 3 | 8847
ФН 2½-6 | 65 | 6 | 12838 |  |  | 10с9пМ | 1.6 | 250/200 | фланцевое | 25250
ФН 3-1 | 80 | 3 | 13705 |  |  | 11с67п | 1.6 | 15 | фланцевое | 1200
ФН 3-6 | 80 | 6 | 19604 |  |  | 11с67п | 1.6 | 20 | фланцевое | 1390
ФН 4-1 | 100 | 3 | 25503 |  |  | 11с67п | 1.6 | 25 | фланцевое | 1675
ФН 4-6 | 100 | 6 | 29608 |  |  | 11с67п | 1.6 | 32 | фланцевое | 1985
ФН 6-1 | 150 | 3 | 71984 |  |  | 11с67п | 1.6 | 40 | фланцевое | 2170
ФН 6-6 | 150 | 6 | 78441 |  |  | 11с67п | 1.6 | 50 | фланцевое | 2395
ФН 8-1 | 200 | 3 | 88028 |  |  | 11с67п | 1.6 | 65 | фланцевое | 2960
ФН 8-6 | 200 | 6 | 97656 |  |  | 11с67п | 1.6 | 80 | фланцевое | 3210
ФН 10-6.1 | 250 | 6 | 147018 |  |  | 11с67п | 1.6 | 100 | фланцевое | 7305
ФН 10-6.2 | 250 | 6 | 175338 |  |  | 11с67п | 1.6 | 150 | фланцевое | 13500
ФН 12-6.1 | 300 | 6 | 167097
ФН 12-6.2 | 300 | 6 | 201081

## ТКУ
наименование | номинальная |  | Ориентировочный | Цена с НДС тыс.руб | [6 empty] | Срок
| теплопроизводительность |  | отапливаемый | базовая | с ГВС | с ХВП | с ГВС и ХВП | уз.уч.тепла | уз.р.по t | ком.газ.у | изготовления
| кВт/ч | Гкал/ч | объем , тыс.м³ | [7 empty] | дней
ТКУ мощностью от 50 до 500 кВт на базе котлов с атмосферной горелкой отечественного производства
ТКУ-50 | 50 | 0.043 | 1.5 | 524200 | 591000 | 563500 | 630400 | по т/з | по т/з | по т/з | 35
ТКУ-63 | 63 | 0.054 | 1.9 | 525500 | 592300 | 564800 | 634200 | по т/з | по т/з | по т/з | 35
ТКУ-80 | 80 | 0.069 | 2.4 | 526800 | 593600 | 568700 | 635500 | по т/з | по т/з | по т/з | 35
ТКУ-100 | 100 | 0.086 | 3 | 559600 | 640800 | 605400 | 677500 | по т/з | по т/з | по т/з | 45
ТКУ-126 | 126 | 0.108 | 3.8 | 593600 | 661800 | 635500 | 712800 | по т/з | по т/з | по т/з | 45
ТКУ-160 | 160 | 0.138 | 4.8 | 622400 | 705000 | 667000 | 740400 | по т/з | по т/з | по т/з | 45
ТКУ-200 | 200 | 0.172 | 6 | 712800 | 775800 | 741700 | 819000 | по т/з | по т/з | по т/з | 45
ТКУ-240 | 240 | 0.206 | 7.2 | 812400 | 893600 | 862200 | 940800 | по т/з | по т/з | по т/з | 45
ТКУ-300 | 300 | 0.258 | 9 | 912000 | 993200 | 956500 | 1040400 | по т/з | по т/з | по т/з | 45
ТКУ-400 | 400 | 0.344 | 12 | 1024800 | 1105000 | 1062800 | 1149600 | по т/з | по т/з | по т/з | 50
ТКУ-500 | 500 | 0.43 | 15 | 1153600 | 1237600 | 1198200 | 1281000 | по т/з | по т/з | по т/з | 55
ТКУ изготавливаются на базе котлов отечественного и импортного производства, комплектуются дутьевыми вентиляторными горелками
ТКУ-200Б (100х2) | 200 | 0.172 | 6 | 859300 | 928000 | 914800 | 979400 | по т/з | по т/з | по т/з | 35
ТКУ-300Б (100х3) | 300 | 0.258 | 9 | 1135200 | 1217000 | 1174800 | 1260600 | по т/з | по т/з | по т/з | 40
ТКУ-320Б (160х2) | 320 | 0.275 | 9.6 | 1053400 | 1115400 | 1227600 | 1165600 | по т/з | по т/з | по т/з | 40
ТКУ-400Б (200х2) | 400 | 0.344 | 12 | 1149700 | 1219700 | 1192000 | 1254000 | по т/з | по т/з | по т/з | 40
ТКУ-400Б (100х4) | 400 | 0.344 | 12 | 1349000 | 1419000 | 1392600 | 1459900 | по т/з | по т/з | по т/з | 40
ТКУ-480Б (160х3) | 480 | 0.412 | 14.4 | 1306800 | 1412400 | 1386000 | 1452000 | по т/з | по т/з | по т/з | 43
ТКУ-500Б (100х5) | 500 | 0.43 | 15 | 1584000 | 1683000 | 1611700 | 1723900 | по т/з | по т/з | по т/з | 45
ТКУ-600 (200х3) | 600 | 0.516 | 18.6 | 1563600 | 1669200 | 1603200 | 1708800 | по т/з | по т/з | по т/з | 50
ТКУ-640Б (160х4) | 640 | 0.55 | 19.8 | 1663200 | 1801800 | 1690900 | 1809700 | по т/з | по т/з | по т/з | 50
ТКУ-800Б (200х4) | 800 | 0.688 | 24 | 1858600 | 2011700 | 1912700 | 2064500 | по т/з | по т/з | по т/з | 50
ТКУ-1000Б (200х5) | 1000 | 0.86 | 30 | 2217600 | 2362800 | 2254600 | 2399800 | по т/з | по т/з | по т/з | 60
ТКУ-1250Б | 1250 | 1.1 | 38 | от 2 910 600 |  |  | Стоимость проекта в цену котельной не включена. Окончательная стоимость котельной определяется согласно технического задания заказчика. Срок поставки согласовывается при заключении договора на изготовление ТКУ. Производитель осуществляет разработку индивидуальных проектов ТКУ от 50 кВт до 20 МВт
ТКУ-1500Б | 1500 | 1.29 | 45 | от 3 187 800
ТКУ-2000Б | 2000 | 1.78 | 60 | от 4 296 600
ТКУ-2250Б | 2250 | 1.93 | 68 | от 4 851 000
ТКУ-2500Б | 2500 | 2.15 | 75 | от 5 335 400
ТКУ-3000Б | 3000 | 2.58 | 90 | от 6 375 600
ТКУ-4700Б | 4700 | 3.99 | 140 | от 8 524 600 до 9 147 600
ТКУ | свыше 4700 до 20 000 кВт |  |  | по т/з
Вся продукция имеет сертификат и разрешение на применение в РФ.

## САКЗ
Системы контроля загазованности |  | Клапаны предохранительные электромагнитные
Наименование | Цена, руб. с НДС | Наименование | Р раб, МПа | Ду, мм | Цена, руб. с НДС
САКЗ-МК1 Ду15 НД (СН) | 3264 | ПКН(В)-50 с эл. магн. | 1.2 | 50 | 13897
САКЗ-МК1 Ду20 НД (СН) | 3400 | ПКН(В)-100 с эл. магн. | 1.2 | 100 | 18033
САКЗ-МК1 Ду25 НД (СН) | 3656 | ПКН(В)-200 с эл. магн. | 1.2 | 200 | 36780
САКЗ-МК1 Ду32 НД (СН) | 4137 | КЗМЭФ-40 | 0,0008-0,1 | 40 | 4366
САКЗ-МК1 Ду40 НД (СН) | 5105 | КЗМЭФ-50 | 0,0008-0,1 | 50 | 4838
САКЗ-МК1 Ду50 НД (СН) | 5656 | КЗМЭФ-65 | 0,0008-0,1 | 65 | 6431
САКЗ-МК1 Ду65 НД (СН) | 7814 | КЗМЭФ-80 | 0,0008-0,1 | 80 | 11033
САКЗ-МК1 Ду80 НД (СН) | 13877 | КЗМЭФ-100 | 0,0008-0,1 | 100 | 11682
САКЗ-МК1 Ду100 НД (СН) | 14988 | КПЗЭ - 32 | 0,6 / 1,6 | 150 | 19116
САКЗ-МК1 Ду150 НД (СН) | 32096 | КПЗЭ - 40 | 0,6 / 1,6 | 80 | 19116
|  | КПЗЭ - 50 | 0,6 / 1,6 | 150 | 19116
САКЗ-МК2 Ду15 НД (СО + СН) | 8876 | КПЗЭ - 80 | 0,6 / 1,6 | 80 | 24532
САКЗ-МК2 Ду20 НД (СО + СН) | 8926 | КПЗЭ -100 | 0,6\1,6 | 100 | 24532
САКЗ-МК2 Ду25 НД (СО + СН) | 8976 | КПЗЭ - 150 | 0,6 / 1,6 | 150 | 46197
САКЗ-МК2 Ду32 НД (СО + СН) | 9493 | КПЗЭ - 200 | 0,6 / 1,6 | 200 | 47259
САКЗ-МК2 Ду40 НД (СО + СН) | 10632 | КПЗЭ - 250 | 0,6 / 1,6 | 250 | 100890
САКЗ-МК2 Ду50 НД (СО + СН) | 11184 | КЭГ9720 ДПР ½, ¾ | 0.4 | 15, 20 | 1958
САКЗ-МК2 Ду65 НД (СО + СН) | 13341 | КЭГ9720 ДПР 2 1/2" | 0.4 | 65 | 16604
САКЗ-МК2 Ду80 НД (СО + СН) | 19404 | КЭГ 9720 ДПР 1 | 0.4 | 25 | 2076
САКЗ-МК2 Ду100 НД (СО + СН) | 20515 | КЭГ-9720 ДПР , 2 | 0.4 | 0.5 | 5881
САКЗ-МК2 Ду150 НД (СО + СН) | 37623 | КПЭГ-50П | 1.6 | 50 | 4928
Системы контроля загазованности |  | КПЭГ-100П | 1.6 | 100 | 8400
с диспетчеризацией котельной |  | КЗГЭМ-У-15НД (СД) | 0,005(0,3) | 15 | 1053
САКЗ-МК3 Ду15 НД (СО + СН) | 12984 | КЗГЭМ-У-20НД (СД) | 0,005(0,3) | 20 | 1188
САКЗ-МК3 Ду20 НД (СО + СН) | 14087 | КЗГЭМ-У-25НД (СД) | 0,005(0,3) | 25 | 2096
САКЗ-МК3 Ду25 НД (СО + СН) | 14138 | КЗГЭМ-У-32НД (СД) | 0,005(0,3) | 32 | 2577
САКЗ-МК3 Ду32 НД (СО + СН) | 14654 | КЗГЭМ-У-40НД (СД) | 0,005(0,3) | 40 | 3461
САКЗ-МК3 Ду40 НД (СО + СН) | 15793 | КЗГЭМ-У-50НД (СД) | 0,005(0,3) | 50 | 4012
САКЗ-МК3 Ду50 НД (СО + СН) | 16345 | КЗГЭМ-У-65НД (СД) | 0,005(0,3) | 65 | 6170
САКЗ-МК3 Ду65 НД (СО + СН) | 18502 | КЗГЭМ-У-80НД (СД) | 0,005(0,3) | 80 | 12233
САКЗ-МК3 Ду80 НД (СО + СН) | 24565 | КЗГЭМ-У-100НД (СД) | 0,005(0,3) | 100 | 13345
САКЗ-МК3 Ду100 НД (СО + СН) | 25676 | КЗГЭМ-У-150НД (СД) | 0,005(0,3) | 150 | 30452
САКЗ-МК3 Ду150 НД (СО + СН) | 42785
Системы аварийного отключения газа (СН) |  | Сигнализаторы загазованности
САОГ (транзисторный выход) | 7383 | Наименование |  |  | Цена, руб.
САОГ (релейный выход) | 8234 | СГГ-6М-П10(В10) |  |  | 3504
САОГ-40 | 11257 | СТГ1-1Д10(В) |  |  | 11552
САОГ-50 (до 0,1МПа) | 11989 | СТГ1-2Д10(В) |  |  | 13888
САОГ-50 КПЭГ (до 1,2 МПа) | 36740 | СОУ-1 |  |  | 6425
САОГ-65 | 12868 | СЗ-1 |  |  | 2210
САОГ-80 | 20107 | СЗ-2 |  |  | 4999
САОГ-100 (до 0,1 МПа) | 20485 | БУГ-2, 3 |  |  | 5640
САОГ -100 КПЭГ (до 1,2 МПа) | 46610 | СТМ-10-0001ДЦ |  |  | 20142
Системы индивидульного контроля загазованности (СН)
Системы контроля загазованности типа ЭКО
Наименование | Цена, руб. | Наименование | Р раб, МПа | Ду | Цена, руб.
СИКЗ-15 | 3917 | ЭКО-15 | 0.05 | 15 | 7946
СИКЗ-20 | 3968 | ЭКО-20 | 0.05 | 20 | 7994
СИКЗ-25 | 4182 | ЭКО-25 | 0.05 | 25 | 8044
СИКЗ-32 | 5535 | ЭКО-32 | 0.05 | 32 | 8338
Наше предприятие оказывает услуги по подбору оптимального комплекта приборов для обеспечения комплексного контроля загазованности Вашего объекта (системы с диспетчеризацией сложных промышленных объектов, системы поквартирного контроля) |  | ЭКО-40 | 0.1 | 40 | 11617
|  | ЭКО-50 | 0.1 | 50 | 12103
|  | ЭКО-65 | 0.1 | 65 | 13947
|  | ЭКО-80 | 0.1 | 80 | 17343
|  | ЭКО-100 | 0.1 | 100 | 18192

## ГРПШ
Газорегуляторные пункты
Коммунально-бытового назначения
Наименование изделия | Характеристики |  |  |  | Цена, руб.
| Тип регулятора | Мах Рвх., МПа | Рвых., кПа | Qmax, м3/ч | без байпаса | с байпасом | байпас+обогр.
ГРПШ-1 | РДГД-20М | 0.6 | 1,5…5 | 70 | 15500 | 19500 | 23500
ГРПШ-6 | РДГБ-6 | 1.2 | 2,0…2,2 | 6 | 4100 | - | -
ГРПШ-10 | РДГК-10 | 0.6 | 1,5…2 | 15 | 6000 | - | -
ГРПШ-FE-25 | FE-25 |  | 2 | 38 | 6600 | - | -
ГРПШ-10МС | РДГК-10М |  | 1,5…2 | 80 | 6900 | 9500 | -
ГРПШ-32(/3/6/10) | РДНК-32 (/3/6/10) | 1,2 / 0,6 / 0,3 | 2,0…2,5 | 64 / 105 / 100 | 22000 | 30000 | 35000
ГРПН-300 | РДУ-32 (/4/6/10) | 1,2 / 0,6 / 0,4 | 1,2…3,5 | 65 / 105 / 100 | - | 32000 | 36000
ГРПН-300/2 | РДУ-32 - 2 шт. | 1,2 / 0,6 / 0,5 | 1,2…3,5 | 66 / 105 / 100 | - | 39500 | 42500
Промышленного и коммунального назначения
Наименование | Характеристики |  |  |  | Цена, руб.
ГРПШ- ; ГРУ- ; ПГБ- | Тип регулятора | Мах Рвх., МПа | Диапазон настройки Рвых., кПа | Мах расход газа, Q, м3/ч | на раме ГРУ | в шкафу ГРПШ | ГРПШ с обогрев. | В блоке ПГБ (обогрев от АГУ) | ПГБ (с доп. секц. под АОГВ)
С одной линией редуцирования и байпасом
-400-У1* | РДНК-400 | 0,6 | 2-5 | 240 | 17900 | 19000 | 23500 | 106000 | 146500
-400-01 | РДНК-400М |  |  | 480
-07-1У1 | РДНК-1000 |  |  | 720
-01-1У1 | РДНК-У | 1,2 |  | 800 | 18000 | 19500 | 29000
ГРПШН-А-01(п) | РДНК-50(п) |  | 2-3,5 (3,5-5) | 900 | 22000 | 25000 | 29000 | 106000 | 146500
-03БМ-1У1 | РДСК-50БМ |  | 270-300 | 960 | 24000 | 26000 | 28000 | 109000 | 149000
-03М-1У1-1 | РДСК-50М-1 |  | 10-40 | 800
-03М-1У1-3 | РДСК-50М-3 |  | 40-100 | 800
ГСГО (00-13) | РДБК1(п)-50/35 |  | 1 - 600 | 6200 | 51000 | 55000 | 60000 | 178000 | 215000
УГРШ-50Н(В) | РДП-50Н(В) |  | 0,5-600 | 6800 | 65000 | 67900 | 78000 | 188000 | 225000
-13-1НУ1** | РДГ-50Н |  | 1,5-60 | 5680 | 51000 | 55000 | 60000 | 178000 | 215000
-13-1ВУ1 | РДГ-50В |  | 60-600 | 5680
-15-1НУ1 | РДГ-80Н |  | 1,5-60 | 11680 | 80000 | 92000 | 99000 | 235000 | 274000
-15-1ВУ1 | РДГ-80В |  | 60-600 | 11680
ГСГО-100/1 | РДБК1(п)-100 |  | 1 - 600 | 19907 | 113500 | 129000 | 139300 | 272500 | 312000
-16-1НУ1 | РДГ-150Н |  | 1,5-60 | 25600 | 177500 | Договорн. | Договорн. | 330000 | 470000
-16-1ВУ1 | РДГ-150В |  | 60-600 | 25600
С двумя линиями редуцирования (основная + резервная, один выход)
-04-2У1 | РДНК-400 | 0.6 | 2—5 | 240 | 32000 | 34000 | 37000 | 115000 | 155000
-05-2У1 | РДНК-400М |  |  | 480
-07-2У1 | РДНК-1000 |  |  | 720
-02-2У1 | РДНК-У | 1.2 |  | 800 | 34000 | 35500 | 38000 | 127000
ГРПШН-А-02(п) | РДНК-50(п) |  | 2-3,5 (3,5-5) | 900 | 37000 | 39000 | 47000 | 130000 | 172000
-03БМ-2У1 | РДСК-50БМ |  | 270-300 | 960 | 34000 | 36000 | 39000 | 120000 | 160000
-03М-2У1-1 | РДСК-50М-1 |  | 10 - 40 | 800
-03М-2У1-3 | РДСК-50М-3 |  | 40-100 | 800
ГСГО-МВ (00-06) | РДБК1(п)-50/35 |  | 1 - 600 | 5680 | 70000 | 74000 | 79000 | 195000 | 235000
УГРШ-50Н(В)-2 | РДП-50Н(В) |  | 0,5 - 600 | 6800 | 95000 | 98300 | 110400 | 280000 | 320000
-13-2НУ1** | РДГ-50Н |  | 1,5-60 | 5680 | 72000 | 74000 | 77000 | 221000 | 268000
-13-2ВУ1 | РДГ-50В |  | 60-600 | 5680
-15-2НУ1 | РДГ-80Н |  | 1,5-60 | 11680 | 121000 | 131000 | 135000 | 285000 | 340000
-15-2ВУ1 | РДГ-80В |  | 60-600 | 11680
ГСГО-100 | РДБК1(п)-100 |  | 1 - 600 | 19907 | 160200 | 176000 | 185000 | 317000 | 364200
-16-2НУ1 | РДГ-150Н |  | 1,5-60 | 25600 | 321100 | Договорн. | Договорн. | Договорн. | Договорн.
-16-2ВУ1 | РДГ-150В |  | 60-600 | 25600
Все газорегуляторные пункты изготавливаются в строгом соответствии со СНИП.
Все комплектующие проходят 100% входной контроль.
Начальник отдела продаж Лопатин Евгений
(8452)740-850 740-859
ICQ 570-325-465

## Счетчики и ШУУРГ
Счетчики газа ротационные РГК-Ех | Ду, мм | Qmax м3/час | Qmin м3/час | Цена, руб. с НДС | Электронные корректоры расхода газа
Наименование | Ду, мм | Qmax м3/час | Рвх., Мпа | Цена, руб. с НДС | Наименование |  |  |  | Цена, руб. с НДС
РГК-Ех G40 | 50 | 160 | 0,1 - 0,3 | 40400 | СПГ-741 |  |  |  | 12800
РГК-Ех G65 | 80 | 160 | 0,1 - 0,3 | 52640 | СПГ-761 |  |  |  | 22950
РГК-Ех G100 | 80 | 160 | 0,1 - 0,3 | 57600 | ВКГ-2 |  |  |  | 19200
РГК-Ех G250 | 125 | 400 | 0,1 - 0,3 | 80300 | M-Elcor |  |  |  | 48000
РГК-Ех G400 | 150 | 650 | 0,1 - 0,3 | 85600 | SEVC-D |  |  |  | 68500
РГК-Ех G650 | 150/200 | 1000 | 0,1 - 0,3 | 96900 | БК-10 |  |  |  | 29561
РГК-Ех G1000 | 200 | 1250 | 0,1 - 0,3 | 98200 | ЕК-260 |  |  |  | 67400
Счетчики газа ротационные DELTA | Ду, мм | Qmax м3/час | Qmin м3/час | Цена, руб. с НДС | По дополнительной заявке производится поставка различных типов датчиков давления, температуры, блоков питания, а также набора устройств для дистанционной передачи данных с электронных корректоров
Наименование | Ду, мм | Qmax м3/час | Рвх., Мпа | Цена, у.е. с НДС
Delta G10 | 40 | 16 | 1.2 | 790
Delta G16 | 40 | 25 | 1.2 | 840
Delta G25 | 40 | 40 | 1.2 | 850
Delta G40 | 40 | 65 | 1.2 | 860
Delta G16 | 50 | 25 | 1.2 | 1430 | Коммерческие узлы учета ИРВИС-РС4
Delta G25 | 50 | 40 | 1.2 | 1430 | Наименование |  | Qmax* м3/час | Qmin** м3/час | Цена, руб. с НДС
Delta G40 | 50 | 65 | 1.2 | 1430
Delta G65 | 50 | 100 | 1.2 | 1430 | ИРВИС-РС4-Пп-16-ППС Ду50 |  | 3000 | 11 | 103200
Delta G100 | 50 | 160 | 1.2 | 1580 | ИРВИС-РС4-Пп-16-ППС Ду80 |  | 9600 | 16 | 112360
Delta G100 | 80 | 160 | 1.2 | 1800 | ИРВИС-РС4-Пп-16-ППС Ду100 |  | 15000 | 25 | 121720
Delta G160 | 80 | 250 | 1.2 | 2340 | ИРВИС-РС4-Пп-16-ППС Ду150 |  | 33600 | 45 | 153105
Delta G250 | 100 | 400 | 1.2 | 2950 | ИРВИС-РС4-Пп-16-ППС Ду200 |  | 65000 | 90 | 170100
Delta G400 | 150 | 650 | 1.2 | 6850 | * - при значении Рвх.1,2МПа
Delta G650 | 150 | 1000 | 1.2 | 6850 | ** - при значении Рвх. 0,05МПа
Шкафные узлы учета расхода газа на базе счетчиков СГ-16МТ и RVG
Наименование | Тип счетчика |  | С техноло-гической катушкой под счетчик | Со счетчиком с электронным корректором по tº и p СПГ-741 или ВКГ-2* | Со счетчиком с электронным корректором по tº и p ЕК-260 (СГ-ЭК) | Пределы измерения, нм³/ч |  | Погреш-ность в диапазоне (20-100%) Qmax | Ду, мм
[6 empty] | 0,005 МПа | 1,2 МПа
ШУУРГ-Т-100 | СГ-16М-100 |  | 65000 | 148000 | 190000 | 100 | 1300 | 1.5% | 50
ШУУРГ-Т-250 | СГ-16М-250 |  | 80000 | 153000 | 195000 | 250 | 2600 |  | 80
ШУУРГ-Т-400 | СГ-16М-400 |  | 85000 | 158000 | 197000 | 400 | 5200 |  | 100
ШУУРГ-Т-650 | СГ-16М-650 |  | 85000 | 162000 | 202000 | 650 | 8450 |  | 150
ШУУРГ-Т-800 | СГ-16М-800 |  | 96000 | 211000 | 255000 | 800 | 10400 |  | 150
ШУУРГ-Т-1000 | СГ-16М-1000 |  | 96000 | 216000 | 260000 | 1000 | 13000 |  | 150
ШУУРГ-Т-1600 | СГ-16М-1600 |  | 130000 | 235000 | 280000 | 1600 | 20800 |  | 200
ШУУРГ-Т-2500 | СГ-16М-2500 |  | 130000 | 245000 | 290000 | 2500 | 32500 |  | 200
ШУУРГ-Р-16 | RVG-G 16 |  | 62000 | 132000 | 170000 | 16 | 208 | 1.5% | 50
ШУУРГ-Р-25 | RVG-G 25 |  |  |  |  | 25 | 325 |  | 50
ШУУРГ-Р-40 | RVG-G 40 |  |  |  |  | 40 | 520 |  | 50
ШУУРГ-Р-65 | RVG-G 65 |  |  |  |  | 65 | 845 |  | 50
ШУУРГ-Р-100 | RVG-G 100 |  | 78000 | 191000 | 229000 | 100 | 1300 |  | 80
ШУУРГ-Р-160 | RVG-G 160 |  | 78000 | 217000 | 255000 | 160 | 2080 |  | 80
ШУУРГ-Р-250 | RVG-G 250 |  | 85000 | 242000 | 280000 | 250 | 3250 |  | 100
- | Возможно изготовление шкафных узлов учета расхода газа с электрическим обогревателем, рамных узлов учета (УУРГ) и узлов учета расхода газа блочного исполнения (БУУРГ).
- | По желанию заказчика узел учета комплектуется различными типами счетчиков (Delta, СТГ, TZ/Fluxi.TRZ, ЛГК-Ex, ВРСГ, СВГ.М, ИРВИС-РС4) и электронных корректоров (СПГ,ЕК-260,SEVC,ВКГ и др.)
- | Окончательная стоимость узлов учета газа определяется после заполнения опросного листа

## Счетчики и СГ-ЭК
Счетчики газа турбинные |  |  |  |  | Измерительные комплексы на базе турбинных счетчиков
Наименование | Ду, мм | Qmax м3/час | Qmin м3/час | Цена, руб. с НДС | Наименование | Ду, мм | Qmax м3/час | Базовый счетчик | Цена, руб. с НДС
СГ-16мт-100 | 50 | 100 | 10 | 36327 | СГ-ЭК-Т1/100/1,6 | 50 | 100 | СГ-16мт-100 | 126600
СГ-16мт-250-2 | 80 | 250 | 12.5 | 46299 | СГ-ЭК-Т1/250/1,6 | 80 | 250 | СГ-16мт-250-2 | 139800
СГ-16мт-400-2 | 80 | 400 | 20 | 55970 | СГ-ЭК-Т1/400/1,6 | 80 | 400 | СГ-16мт-400-2 | 152850
СГ-16мт-650-2 | 100 | 650 | 32.5 | 59461 | СГ-ЭК-Т1/650/1,6 | 100 | 650 | СГ-16мт-650-2 | 160300
СГ-16мт-800-2 | 100 | 800 | 40 | 62895 | СГ-ЭК-Т1/800/1,6 | 100 | 800 | СГ-16мт-800-2 | 165550
СГ-16мт-1000-2 | 150 | 1000 | 50 | 68103 | СГ-ЭК-Т1/1000/1,6 | 150 | 1000 | СГ-16мт-1000-2 | 171260
СГ-16мт-1600-2 | 200 | 1600 | 80 | 117321 | СГ-ЭК-Т1/1600/1,6 | 200 | 1600 | СГ-16мт-1600-2 | 243000
СГ-16мт-2500-2 | 200 | 2500 | 125 | 124189 | СГ-ЭК-Т1/2500/1,6 | 200 | 2500 | СГ-16мт-2500-2 | 268140
TRZ/G65/1,6 | 50 | 100 | 5 | 40976 | СГ-ЭК-Т2/100/1,6 | 50 | 100 | TRZ/G65/1,6 | 116400
TRZ/G160/1,6 | 80 | 250 | 12.5 | 57802 | СГ-ЭК-Т2/250/1,6 | 80 | 250 | TRZ/G160/1,6 | 136170
TRZ/G250/1,6 | 80 | 400 | 20 | 59004 | СГ-ЭК-Т2/400/1,6 | 80 | 400 | TRZ/G250/1,6 | 137570
TRZ/G250/1,6 | 100 | 400 | 20 | 69362 | СГ-ЭК-Т2/400/1,6 | 100 | 400 | TRZ/G250/1,6 | 153940
TRZ/G400/1,6 | 100 | 650 | 32.5 | 70507 | СГ-ЭК-Т2/650/1,6 | 100 | 650 | TRZ/G400/1,6 | 155350
TRZ/G400/1,6 | 150 | 650 | 32.5 | 90824 | СГ-ЭК-Т2/650/1,6 | 150 | 650 | TRZ/G400/1,6 | 178650
TRZ/G650/1,6 | 150 | 1000 | 50 | 92254 | СГ-ЭК-Т2/1000/1,6 | 150 | 1000 | TRZ/G650/1,6 | 182770
TRZ/G1000/1,6 | 150 | 1600 | 80 | 96489 | СГ-ЭК-Т2/1600/1,6 | 150 | 1600 | TRZ/G1000/1,6 | 198540
TRZ/G1000/1,6 | 200 | 1600 | 80 | 304617 | СГ-ЭК-Т2/1600/1,6 | 200 | 1600 | TRZ/G1000/1,6 | договорная
TRZ/G1600/1,6 | 200 | 2500 | 125 | 302918 | СГ-ЭК-Т2/2500/1,6 | 200 | 2500 | TRZ/G1600/1,6 | договорная
TRZ/G1600/1,6 | 250 | 2500 | 125 | 543284 | СГ-ЭК-Т2/2500/1,6 | 250 | 2500 | TRZ/G1600/1,6 | 603640
TRZ/G2500/1,6 | 250 | 4000 | 200 | 551189 | СГ-ЭК-Т2/4000/1,6 | 250 | 4000 | TRZ/G2500/1,6 | 606670
TRZ/G2500/1,6 | 300 | 4000 | 200 | 619800 | СГ-ЭК-Т2/4000/1,6 | 300 | 4000 | TRZ/G2500/1,6 | 696830
TRZ/G4000/1,6 | 300 | 6500 | 325 | 638679 | СГ-ЭК-Т2/6500/1,6 | 300 | 6500 | TRZ/G4000/1,6 | 727680
Расширение диапазона 1:30 (дополнительно)
СТГ-50-100 | 50 | 100 | 10 | 33320 | КИ-СТГ-Б-50/100** | 50 | 100 | СТГ-50-100 | 76832
СТГ-80-160 | 80 | 160 | 8 | 39200 | КИ-СТГ-Б-80/160 | 80 | 160 | СТГ-80-160 | 83447
СТГ-80-250 | 80 | 250 | 8 | 42630 | КИ-СТГ-Б-80/250 | 80 | 250 | СТГ-80-250 | 87661
СТГ-80-400 | 80 | 400 | 13 | 46060 | КИ-СТГ-Б-80/400 | 80 | 400 | СТГ-80-400 | 90356
СТГ-100-250 | 100 | 250 | 13 | 49000 | КИ-СТГ-Б-100/250 | 100 | 250 | СТГ-100-250 | 94031
СТГ-100-400 | 100 | 400 | 13 | 50960 | КИ-СТГ-Б-100/400 | 100 | 400 | СТГ-100-400 | 95648
СТГ-100-650 | 100 | 650 | 22 | 54390 | КИ-СТГ-Б-100/650 | 100 | 650 | СТГ-100-650 | 98147
СТГ-150-650 | 150 | 650 | 32 | 57330 | КИ-СТГ-Б-150/650 | 150 | 650 | СТГ-150-650 | 101528
СТГ-150-1000 | 150 | 1000 | 32 | 62230 | КИ-СТГ-Б-150/1000 | 150 | 1000 | СТГ-150-1000 | 106771
СТГ-150-1600 | 150 | 1600 | 53 | 102900 | КИ-СТГ-Б-150/1600 | 150 | 1600 | СТГ-150-1600 | 144354
Счетчики газа ротационные |  |  |  |  | Измерительные комплексы на базе счетчиков RVG
Наименование | Ду, мм | Qmax м3/час | Qmin(1:20) м3/час | Цена, руб. с НДС |  | Коррекция | Qmax м3/час | Базовый счетчик | Цена, руб. с НДС
RVG-G16 | 50 | 25 | 1.25 | 43600 | СГ-ЭК-Р-25/1,6 | 50 | 25 | RVG-G16 | 116863
RVG-G25 | 50 | 40 | 2 | 43600 | СГ-ЭК-Р-40/1,6 | 50 | 40 | RVG-G25 | 116863
RVG-G40 | 50 | 65 | 3.25 | 43600 | СГ-ЭК-Р-65/1,6 | 50 | 65 | RVG-G40 | 116863
RVG-G65 | 50 | 100 | 5 | 43600 | СГ-ЭК-Р-100/1,6 | 50 | 100 | RVG-G65 | 116863
RVG-G100 | 80 | 160 | 8 | 54170 | СГ-ЭК-Р-160/1,6 | 80 | 160 | RVG-G100 | 129912
RVG-G160 | 80 | 250 | 12.5 | 80730 | СГ-ЭК-Р-250/1,6 | 80 | 250 | RVG-G160 | 152117
RVG-G250 | 100 | 400 | 20 | 111260 | СГ-ЭК-Р-400/1,6 | 100 | 400 | RVG-G250 | 190633
RVG-G400 | 100, 150 | 650 | 32.5 | 180600 | СГ-ЭК-Р-650/1,6 | 100, 150 | 650 | RVG-G400 | 253185
Расширение диапазона 1:50 (дополнительно) | [8 empty] | 3658
Расширение диапазона 1:100 (дополнительно) | [8 empty] | 5074
Коммунальные диафрагменные счетчики газа |  |  |  |  | Диафрагменные счетчики газа с коррекцией по температуре
Наименование | Ду, мм | Qmax м3/час | Qmin м3/час | Цена, руб. с НДС | Наименование | Qmax м3/час | Pmax, Мпа | Счетчик | Цена с НДС
[5 empty] | ВК-G4T | 6 | 0.05 | ВК-G4 (мех.) | 2500
ВК-G1,6..2,5...4 | 32 | 0.05 | 2,5...4 | 890 | СГ-ТК1-Д-2,5…6 | 2,5…6 | 0.05 | ВК-G + ТС-210 | 23000
ВК-G6 | 32 | 0.05 | 10 | 2850 | ВК-G6T | 10 | 0.05 | ВК-G6 (мех.) | 3500
ВК-G10 | 40 | 0.05 | 16 | 10124 | СГ-ТК1-Д-10 | 10 | 0.05 | ВК-G6 + ТС-210 | 24000
ВК-G16 | 40 | 0.05 | 25 | 12100 | СГ-ТК1-Д-16 | 16 | 0.05 | ВК-G10 + ТС-210 | 28000
ВК-G25 | 65 | 0.05 | 40 | 14530 | СГ-ТК1-Д-25 | 25 | 0.05 | ВК-G16 + ТС-210 | 29000
ВК-G40 (фл.) | 50 | 0.05 | 65 | 41530 | СГ-ТК1-Д-40 | 40 | 0.05 | ВК-G25 + ТС-210 | 33000
Переходники к счётчикам ДУ 15-20/40/50 |  |  |  | 80/320/350 | СГ-ТК1-Д-65 | 65 | 0.05 | ВК-G40 + ТС-210 | 66000

## Регуляторы, фильтры, клапаны
Регуляторы давления газа |  |  |  |  | Клапаны предохранительные запорные
| Рабочее давление |  | Расход, м3/час | Цена, руб., с НДС |  | Ду, мм | Р вх, Мпа | Предел настройки, кПа |  | Цена
| вход, МПа | выход, МПа | [5 empty] | нижний | верхний
РДСГ-1-1,2 | 1.2 | 2-3,6 | 1.2 | 110 | ПКН-50 | 50 | 1.2 | 0,3-3 | 2 - 60 | 11000
РДГБ-6 | 1.2 | 2,0…2,2 | 6 | 3000 | ПКВ-50 | 50 | 1.2 | 3 - 30 | 30-600 | 11000
РДГК-10 | 0.6 | 1,5…2 | 15 | 4800 | ПКК-40М | 40 | 0.6 | 1.5 | 60 | 7200
РДГК-10М | 0.6 | 1,5…2 | 80 | 5000 | КПЗ-50Н | 50 | 1.2 | 0,3-3 | 2 - 75 | 5500
FE-10, 25 | 0.6 | 2 | 15, 38 | 3500 | КПЗ-50С | 50 | 1.2 | 10-120 | 60-320 | 5500
РДГД-20М | 0.6 | 1,5-5 | 70 | 6900 | КПЗ-50В | 50 | 1.2 | 100 - 400 | 200 - 750 | 5500
РДБК-1-25 | 1.2 | 1-30 | 970 | 12000 | КПЗ100В | 100 | 1.2 | 100 - 400 | 200 - 750 | 10500
РДБК-1п-25 | 1.2 | 30-600 | 970 | 11500 | КПЗ-100С | 100 | 1.2 | 10-120 | 60-320 | 10500
РДНК-32 | 1.2 | 2-2,5 | 100-150 | 5600 | КПЗ-100Н | 100 | 1.2 | 0,3-3 | 2 - 75 | 10500
РДНК-50 (П) | 0.6 | 2-3,5(3,5-5) | до 800 | 10000 | ПКН-100 | 100 | 1.2 | 0,3-3 | 2 - 60 | 13200
РДНК-50/400 | 1,2 (0,6) | 1,2-3,5 | 400 (200) | 8870 | ПКВ-100 | 100 | 1.2 | 3 - 30 | 30-600 | 13200
РД 32м/с-10 (6) | 1.2 | 0,9-2 | 100 | 4500 | ПКН-200 | 200 | 1.2 | 0,3-3 | 2 - 60 | 31800
РДУ-32/с-10 (6) | 1.2 | 1,2-3 | 360 | 8000 | ПКВ-200 | 200 | 1.2 | 3 - 30 | 30-600 | 31800
РДБК1-50/35(25) | 1.2 | 1-60 | 6500 | 13200 | Клапаны предохранительные сбросные
РДБК1п-50/35(25) | 1.2 | 30-600 | 6500 | 12650 |  |  | Пределы регулирования, кПа |  | Цена
РДБК 1-100 | 1.2 | 1-60 | 24884 | 15100
РДБК 1п-100 | 1.2 | 30-600 | 24884 | 14000 | КПС-Н (С) |  | 1,9 - 5,5 (10 - 400) |  | 930
РДНК- 400 | 0.6 | 2 - 5 | 300 | 5300 | ПСК-25Н (В) |  | 1 - 60 (60 - 600) |  | 1904
РДНК- 400М | 0.6 | 2 - 5 | 600 | 5300 | ПСК-25Н (В) |  | От 2 до 5 |  | 1904
РДНК-1000 | 0.6 | 2 - 5 | 900 | 5300 | ПСК-50Н/5 |  | От 2 до 5 |  | 1700
РДНК-У | 1.2 | 2 - 5 | 1000 | 5300 | ПСК-50н/20 |  | От 2 до 20 |  | 1700
РДСК-50М | 1.2 | 10-100 | 1000 | 9100 | ПСК-50с/50 |  | От 20 до 50 |  | 1700
РДСК-50БМ | 1.2 | 270-300 | 1200 | 9600 | ПСК-50с/125 |  | От 50 до 125 |  | 1700
РДСК-50/400 (М,Б) | 1.2 | 50-200 | 670-2200 | 8870 | ПСК-50В/700 |  | От 300 до 700 |  | 1700
РДГ-50Н | 1.2 | 1,5 - 60 | 7100 | 14500 | ПСК-50В/1000 |  | От 125 до 1000 |  | 1700
РДГ-50В | 1.2 | 60-600 | 7100 | 14000
РДГ-80Н | 1.2 | 1,5 - 60 | 14600 | 20000 | Фильтры газовые
РДГ-80В | 1.2 | 60-600 | 14600 | 19000 |  |  | Рвх, МПа | Q, м3/час | Цена
РДГ-150Н | 1.2 | 1,5 - 60 | 32000 | 63000 | ФС-25 |  | 1.2 | 300 | 2240
РДГ-150В | 1.2 | 60-600 | 32000 | 61800 | ФС-40 |  | 1.2 | 2000 | 2800
РДУК-2-50Н(В) | 1.2 | 0,6 - 600 | 6500 | 9000 | ФГС-50 |  | 1.6 | 8000 | 2240
РДУК-2-100Н(В) | 1.2 | 0,6 - 600 | 24500 | 15100 | ФГ-16-50 (В) |  | 1.6 | 8000 | 6720
РДУК-2-200Н(В) | 1.2 | 0,6 - 600 | 70000 | 54000 | ФГ-16-80 (В) |  | 1.6 | 25000 | 11200
РДП-50Н (В) | 1.2 | 0,5-600 | 7540 | 30000 | ФГ-80 (тип ФС) |  | 1.2 | 25000 | 8736
РДП-100Н (В) | 1.2 | 0,5-600 | 30100 | 61000 | ФГ-100 (тип ФС) |  | 1.2 | 25000 | 10192
РДП-200Н (В) | 1.2 | 0,5-600 | 100000 | 81000 | ФГ-150 (тип ФС) |  | 1.2 | 25000 | 13440
РДО-1-16-50 | 1.6 | по опросному листу |  | 81200 | ФГ-200 (тип ФС) |  | 1.2 | 25000 | 31136
РДО-1-16-100 | 1.6 |  |  | 115300 | ФГ-80 |  | 1.2 | 25000 | 8736
РДО-1-16-150 | 1.6 |  |  | 147900 | ФГ-100 |  | 1.2 | 20000 | 10192
[5 empty] | ФГ-150 |  | 1.2 | 35000 | 13440
Клапаны предохранительные термозапорные |  |  |  |  | ФГ-200 |  | 1.2 | 45000 | 31136
муфтовые |  |  | Цена, руб. |  | ФВ-100 |  | 1.2 | 20000 | 15000
КТЗ-001-15-01 |  |  | 100 |  | ФВ-200 |  | 1.2 | 40000 | 17500
КТЗ-001-20-01 |  |  | 150 |  | ФГКР-50 |  | 1.2 | 9000 | 14868
КТЗ-001-25-01 |  |  | 220 |  | ФГКР-80 |  | 1.2 | 13000 | 15989
КТЗ-001-32-01 |  |  | 367 |  | ФГКР-100 |  | 1.2 | 19000 | 24469
КТЗ-001-40-01 |  |  | 425 |  | ФГМ-200 |  | 1.2 | 45000 | 62304
КТЗ-001-50-01 |  |  | 1140 |  | Приборы для измерения перепада давления
фланцевые |  |  | Цена, руб. |  | ИПД-50 индикатор перепада давления |  |  |  |  | 5500
КТЗ-001-50-02 |  |  | 1960 |  | ДПД-16-50 датчик перепада давления |  |  |  |  | 6630
КТЗ-001-65-02 |  |  | 6985 |  | ДСП-80В-Раско дифманометр |  |  |  |  | 9800
КТЗ-001-80-02 |  |  | 8530 |  | ДСП-160М1 дифманометр |  |  |  |  | 9500
КТЗ-001-100-02 |  |  | 11100 |  | ДМ дифманометр |  |  |  |  | 7500
КТЗ-001-150-02 |  |  | 1546 |  | Метран-150 датчик разности давлений |  |  |  |  | 36000
КТЗ-001-200-02 |  |  | 23000 |  | КМЧ для установки приборов |  |  |  |  | договорная

## зипы
РДБК-50 |  | РДБК-100 |  | РДБК-200
Стабилизатор | 4000 | Стабилизатор | 4000 | Стабилизатор | 4000
Пружина стабилизатора | 200 | Пружина стабилизатора | 200 | Пружина стабилизатора | 200
Мембрана стабилизатора | 200 | Мембрана стабилизатора | 200 | Мембрана стабилизатора | 200
Седло стабилизатора | 200 | Седло стабилизатора | 200 | Седло стабилизатора | 200
Клапан стабилизатора | 200 | Клапан стабилизатора | 200 | Клапан стабилизатора | 200
Пружина клапана | 100 | Пружина клапана | 100 | Пружина клапана | 100
Тарелка | 150 | Тарелка | 150 | Тарелка | 150
Пилот КН | 4000 | Пилот КН | 4000 | Пилот КН | 4000
Пружина пилота | 200 | Пружина пилота | 200 | Пружина пилота | 200
Мембрана пилота | 200 | Мембрана пилота | 200 | Мембрана пилота | 200
Седло пилота | 200 | Седло пилота | 200 | Седло пилота | 200
Клапан пилота | 200 | Клапан пилота | 200 | Клапан пилота | 200
Пружина клапана | 100 | Пружина клапана | 100 | Пружина клапана | 100
Тарелка | 150 | Тарелка | 150 | Тарелка | 150
Мембрана рабочая | 500 | Мембрана рабочая | 600 | Мембрана рабочая | 750
Седло | 550 | Седло | 1050 | Седло | 3050
Клапан | 650 | Клапан | 1050 | Клапан | 3050
Дроссель | 300 | Дроссель | 300 | Дроссель | 300
Шток | 250 | Шток | 350 | Шток | 350
Комплект трубок | 550 | Комплект трубок | 650 | Комплект трубок
РДУК-50 |  | РДУК-100 |  | РДУК-200
Пилот КН, КВ | 4000 | Пилот КН, КВ | 4000 | Пилот КН, КВ | 4000
Пружина пилота | 200 | Пружина пилота | 200 | Пружина пилота | 200
Мембрана пилота | 200 | Мембрана пилота | 200 | Мембрана пилота | 200
Седло пилота | 200 | Седло пилота | 200 | Седло пилота | 200
Клапан пилота | 200 | Клапан пилота | 200 | Клапан пилота | 200
Пружина клапана | 100 | Пружина клапана | 100 | Пружина клапана | 100
Тарелка | 150 | Тарелка | 150 | Тарелка | 150
Мембрана рабочая | 400 | Мембрана рабочая | 600 | Мембрана рабочая | 750
Седло | 550 | Седло | 1050 | Седло | 3050
Клапан | 650 | Клапан | 1050 | Клапан | 3050
Дроссель | 300 | Дроссель | 300 | Дроссель | 300
Шток | 250 | Шток | 350 | Шток | 350
Колонка | 750 | Колонка | 1050 | Колонка | 2050
Толкатель | 150 | Толкатель | 150 | Толкатель | 150
Комплект трубок | 300 | Комплект трубок | 350 | Комплект трубок | 550
ПКН-50 |  | ПКН-100 |  | ПКН-200
Пружина большая | 200 | Пружина большая | 200 | Пружина большая | 200
Пружина малая | 150 | Пружина малая | 150 | Пружина малая | 150
Мембрана | 150 | Мембрана | 150 | Мембрана | 150
Клапан | 650 | Клапан | 1050 | Клапан | 2050
КПЗ-50/КПЗ-100 |  |  |  | ПСК-50
Пружина большая | 200 |  |  | Мембрана | 200
Пружина малая | 150 |  |  | Пружина (Н) | 150
Наконечник | 100 |  |  | Пружина (В) | 200
Мембрана | 200 |  |  | Клапан с направляющ | 350
Клапан | 650/1050
Рычаг нижний | 250
РДГ-50 |  | РДГ-80 |  | РДГ-150
Стабилизатор | 4000 | Стабилизатор | 4000 | Стабилизатор | 4000
Пружина стабилизатора | 200 | Пружина стабилизатора | 200 | Пружина стабилизатора | 200
Мембрана стабилизатора | 200 | Мембрана стабилизатора | 200 | Мембрана стабилизатора | 200
Седло стабилизатора | 200 | Седло стабилизатора | 200 | Седло стабилизатора | 200
Клапан стабилизатора | 1300 | Клапан стабилизатора | 1300 | Клапан стабилизатора | 1300
Пружина клапана | 100 | Пружина клапана | 100 | Пружина клапана | 100
Тарелка | 150 | Тарелка | 150 | Тарелка | 150
Пилот КН | 4500 | Пилот КН | 4500 | Пилот КН | 4500
Пружина пилота | 200 | Пружина пилота | 200 | Пружина пилота | 200
Мембрана пилота | 200 | Мембрана пилота | 200 | Мембрана пилота | 200
Седло пилота | 200 | Седло пилота | 200 | Седло пилота | 200
Клапан пилота | 200 | Клапан пилота | 200 | Клапан пилота | 200
Пружина клапана | 100 | Пружина клапана | 100 | Пружина клапана | 100
Тарелка | 150 | Тарелка | 150 | Тарелка | 150
Мембрана рабочая | 500 | Мембрана рабочая | 500 | Мембрана рабочая | 700
Седло | 550 | Седло | 1100 | Седло | 2000
Клапан | 650 | Клапан | 1100 | Клапан | 2000
Дроссель | 300 | Дроссель | 300 | Дроссель | 300
Шток | 250 | Шток | 350 | Шток | 500
ПЗК | 3000 | ПЗК | 3000 | ПЗК | 3000
Мембрана ПЗК | 200 | Мембрана ПЗК | 200 | Мембрана ПЗК | 200
Пружина левая | 200 | Пружина левая | 250 | Пружина левая | 200
Пружина правая | 200 | Пружина правая | 250 | Пружина правая | 200
Клапан ПЗК | 600 | Клапан ПЗК | 900 | Клапан ПЗК | 1100
Комплект настроечн. пружин | 1000 | Комплект настроечн. пружин | 1000 | Комплект настроечн. пружин | 1000